## 1_20_15_TreeDaml_DT 298_303
Geotek MSCL 7.9 - 1_20_15_TreeDaml_DT 298_303.raw created at 3:47:28 PM on 1/27/2015.
298
Core Depth | Section | Sect Depth | CTD | Tr. Time | PW Amp | A Gamma | Mag Sus | Temp | Nat Gam | K Value | U Value | Th Value | NC Res | XRF | XRF Live Time | Ti | Ti-Error | V | V-Error | Cr | Cr-Error | Mn | Mn-Error | Fe | Fe-Error | Co | Co-Error | Ni | Ni-Error | Cu | Cu-Error | Zn | Zn-Error | As | As-Error | Zr | Zr-Error | Mo | Mo-Error | Ag | Ag-Error | Cd | Cd-Error | Sn | Sn-Error | Sb | Sb-Error | W | W-Error | Pb | Pb-Error | Bi | Bi-Error | LE | LE-Error | Mg | Mg-Error | Al | Al-Error | Si | Si-Error | P | P-Error | S | S-Error | Cl | Cl-Error | K | K-Error | Ca | Ca-Error
cm |  | cm | mm | ｵsec |  | cps | SI x 10^-5 | ｰC | cps | cps | cps | cps | mV | cps | Seconds | ppm | +/- | ppm | +/- | ppm | +/- | ppm | +/- | ppm | +/- | ppm | +/- | ppm | +/- | ppm | +/- | ppm | +/- | ppm | +/- | ppm | +/- | ppm | +/- | ppm | +/- | ppm | +/- | ppm | +/- | ppm | +/- | ppm | +/- | ppm | +/- | ppm | +/- | ppm | +/- | ppm | +/- | ppm | +/- | ppm | +/- | ppm | +/- | ppm | +/- | ppm | +/- | ppm | +/- | ppm | +/-
0 | 1 | 0 | -4.31 | 999 | 0 | 29149 | 1 | 23.71 | 70.9 | 3 | -3 | 1 | -7.6
5 | 1 | 5 | -1.09 | 999 | 0 | 13955 | 2 | 23.71 | 80.9 | 4 | -4 | 1 | -9.7 | 16948 | 8.51 | 2014.03 | 235.98 | 6995.76 | 213.17 | 0 | 309.61 | 0 | 3009.94 | 34277.77 | 352.72 | 0 | 1108.63 | 7570.36 | 252.65 | 19877.06 | 629.02 | 0 | 10913439.67 | 0 | 165.26 | 0 | 45245462.51 | 0 | 1557.74 | 0 | 0 | 0 | 658.98 | 0 | 2293.11 | 0 | 1101.42 | 0 | 207138.72 | 1300.49 | 15.84 | 0 | 369.35 | 619725.57 | 7153.18 | 0 | 49288 | 48002.51 | 1961.71 | 223882.71 | 2006.05 | 0 | 391.33 | 8037.42 | 129.12 | 0 | 2087.35 | 0 | 3261.9 | 28316.32 | 214.43
10 | 1 | 10 | -1.67 | 999 | 0 | 15676 | 0 | 23.71 | 81.9 | 4 | -6 | 1 | -7.3 | 14342 | 8.88 | 0 | 2400.61 | 6121.11 | 200.61 | 0 | 300.14 | 0 | 3410.28 | 31474.29 | 341.4 | 0 | 1127.53 | 7249.35 | 246.71 | 18864.33 | 613.47 | 0 | 11113363.32 | 0 | 168.21 | 0 | 46074315.62 | 0 | 1586.37 | 0 | 0 | 0 | 682.41 | 0 | 2341.55 | 0 | 1143.09 | 0 | 210933.28 | 1232 | 15.41 | 0 | 372.88 | 633341.61 | 7352.59 | 0 | 60880.61 | 44867.09 | 1886.54 | 211071.07 | 1945.16 | 0 | 410.13 | 4267.57 | 98.63 | 27704.04 | 904.51 | 0 | 3956.94 | 13807.54 | 162.16
15 | 1 | 15 | -9.16 | 999 | 0 | 16156 | -1 | 23.72 | 82.6 | 4 | -3 | 1 | -8.9 | 12463 | 9.01 | 0 | 3554.54 | 4541.27 | 187.91 | 0 | 306.42 | 0 | 3646.62 | 48634.94 | 416.04 | 0 | 1122.96 | 6100.05 | 267.27 | 15982.56 | 665.71 | 0 | 10852795.89 | 0 | 168.46 | 0 | 44994042.71 | 0 | 1548.93 | 0 | 0 | 0 | 709.39 | 0 | 2307.15 | 0 | 1139.81 | 0 | 205987.6 | 1047.81 | 16.85 | 0 | 364.62 | 679868.24 | 8851.17 | 0 | 96275.77 | 37242.32 | 2084.54 | 190450.57 | 2130.58 | 0 | 637.47 | 9122.95 | 151.07 | 0 | 4296.96 | 0 | 5816.23 | 7009.3 | 135.69
20 | 1 | 20 | -3.16 | 999 | 0 | 15316 | -1 | 23.74 | 80.1 | 4 | -5 | 1 | -12.4 | 15505 | 8.66 | 1527.16 | 225.1 | 6348.43 | 213.91 | 0 | 307.69 | 0 | 3558.78 | 26426.3 | 327.39 | 0 | 1105.47 | 6361.88 | 238.78 | 16664.85 | 593.42 | 0 | 10931410.63 | 0 | 164.42 | 0 | 45319967.45 | 0 | 1560.21 | 0 | 0 | 0 | 705.9 | 0 | 2319.89 | 0 | 1160.24 | 0 | 207479.74 | 1065.84 | 14.63 | 0 | 369.85 | 666186.82 | 7600.39 | 0 | 48390.59 | 37844.99 | 1900.15 | 203015.66 | 1979.64 | 0 | 389.79 | 5850 | 115.19 | 0 | 2245.26 | 0 | 3416.59 | 28708.07 | 217.41
25 | 1 | 25 | -5.41 | 999 | 0 | 16131 | -2 | 23.76 | 79.8 | 5 | -5 | 1 | -9.4
30 | 1 | 30 | -7.42 | 999 | 0 | 15087 | -2 | 23.76 | 78.2 | 4 | -4 | 0 | -12.1 | 16909 | 8.56 | 0 | 1743.9 | 5612.47 | 195.68 | 0 | 290.75 | 0 | 3827.17 | 33732.18 | 345.81 | 0 | 1065.39 | 6503.17 | 239.66 | 17091.71 | 595.77 | 0 | 10493191.69 | 0 | 158.11 | 0 | 43503178.31 | 0 | 1497.69 | 0 | 0 | 0 | 674.52 | 0 | 2226.83 | 0 | 1109 | 0 | 199162.29 | 1082.75 | 14.56 | 0 | 358.27 | 613684.32 | 6915.13 | 0 | 41384.53 | 48569.97 | 1964.33 | 255165.19 | 2140.64 | 0 | 293.61 | 1333.06 | 73.27 | 0 | 1911.61 | 0 | 2849.94 | 17225.18 | 179.79
35 | 1 | 35 | -6.04 | 26.04 | 0.0012 | 13957 | -2 | 23.79 | 75.9 | 4 | -4 | 1 | -9.4 | 19240 | 8.09 | 1694.48 | 230.57 | 3122.1 | 168.43 | 0 | 263.67 | 18135.97 | 698.02 | 147675.28 | 736.68 | 0 | 830.34 | 5385.04 | 336.21 | 14244.56 | 840.42 | 0 | 7325112.58 | 0 | 110.28 | 0 | 30368803.73 | 0 | 1045.36 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 1571.79 | 0 | 821.17 | 0 | 139031.65 | 828.02 | 19.4 | 0 | 248.86 | 402228.42 | 6609.05 | 124969.11 | 43780.62 | 46095.67 | 2480.63 | 199318.24 | 2367.73 | 0 | 221.45 | 3023.75 | 105.8 | 0 | 1257.36 | 0 | 1683.25 | 33279.37 | 268.78
40 | 1 | 40 | 1.14 | 27.24 | 0.0033 | 11246 | -2 | 23.81 | 76.7 | 4 | -2 | 0 | -7.4 | 20118 | 8.09 | 2166.2 | 249.35 | 2317.37 | 152.25 | 0 | 230.11 | 27923.84 | 679.16 | 242151.49 | 979.56 | 0 | 688.79 | 4818.52 | 368.74 | 12775.77 | 923.12 | 0 | 5400038.35 | 0 | 82.07 | 0 | 22387738.47 | 0 | 770.79 | 0 | 0 | 0 | 378.43 | 0 | 1166.29 | 0 | 620.82 | 0 | 102493.49 | 711.52 | 21.44 | 0 | 187.64 | 380001.68 | 7811.8 | 0 | 31818.16 | 28202.27 | 1922.5 | 138521.13 | 1813.08 | 1185.76 | 228.31 | 1703.02 | 78.3 | 129067.97 | 1407.03 | 0 | 1668.93 | 28453.45 | 261.92
45 | 1 | 45 | 6.22 | 999 | 0 | 16790 | -2 | 23.81 | 81.5 | 4 | -1 | 0 | -0.4 | 13716 | 8.89 | 0 | 2292.08 | 5021.35 | 214.7 | 0 | 321.29 | 0 | 3998.3 | 26530.49 | 352.99 | 0 | 1145.29 | 5628.99 | 248.29 | 14737.57 | 615.61 | 0 | 11319984.51 | 0 | 170.61 | 0 | 46930935.77 | 0 | 1615.45 | 0 | 0 | 0 | 792.71 | 0 | 2432.89 | 0 | 1280.85 | 0 | 214854.84 | 908.41 | 14.66 | 0 | 381.82 | 594708.9 | 7131.74 | 0 | 55503.48 | 56864.41 | 2221.63 | 279578.14 | 2424.69 | 0 | 395.23 | 1330.23 | 84.64 | 0 | 2741.13 | 0 | 3891.84 | 14691.51 | 189.98
50 | 1 | 50 | 5.64 | 999 | 0 | 15669 | -2 | 23.81 | 81.2 | 4 | -3 | 1 | 13.4 | 18209 | 8.55 | 543.12 | 169.68 | 4500.8 | 165.46 | 0 | 256.73 | 0 | 3505.46 | 36526.28 | 320.13 | 0 | 943.13 | 5508.13 | 209.87 | 14399.49 | 521.36 | 0 | 9206421.39 | 0 | 140.25 | 0 | 38168424.21 | 0 | 1313.83 | 0 | 0 | 0 | 619.62 | 0 | 1964.63 | 0 | 1002.05 | 0 | 174739.15 | 921.63 | 12.88 | 0 | 311.96 | 653647.9 | 6775.08 | 0 | 45022.49 | 40869.45 | 1703.62 | 214647.06 | 1816.88 | 0 | 302.73 | 1057.36 | 58.57 | 13788.57 | 733.05 | 0 | 2968.82 | 13590.22 | 145.34
55 | 1 | 55 | 4.52 | 999 | 0 | 16711 | -1 | 23.81 | 79.4 | 4 | -2 | 0 | 5.8 | 14133 | 8.8 | 0 | 2058.69 | 4866.39 | 194.72 | 0 | 294.58 | 0 | 4442.16 | 30058.6 | 341.43 | 0 | 1093.44 | 5669.76 | 237.95 | 14891.45 | 591.22 | 0 | 10786382.66 | 0 | 162.46 | 0 | 44718703.55 | 0 | 1539.28 | 0 | 0 | 0 | 725.84 | 0 | 2299.47 | 0 | 1151.67 | 0 | 204727.04 | 944.17 | 14.45 | 0 | 363.37 | 680527.98 | 7942.88 | 0 | 54972.13 | 38215.02 | 1991.09 | 207874.64 | 2103.45 | 0 | 356.37 | 1215.07 | 74 | 0 | 2414.1 | 0 | 3389.25 | 15736.94 | 176.05
60 | 1 | 60 | 4.35 | 999 | 0 | 15996 | -1 | 23.81 | 82.5 | 4 | -4 | 1 | 8.9 | 17893 | 8.46 | 533.78 | 170.26 | 3974.41 | 169.77 | 0 | 255.75 | 0 | 2870.11 | 30380.88 | 307.41 | 0 | 946.21 | 4234.96 | 191.87 | 11063.41 | 475.48 | 0 | 9271766.51 | 0 | 140.28 | 0 | 38439335.2 | 0 | 1322.89 | 0 | 0 | 0 | 670.07 | 0 | 2000.41 | 0 | 1052.87 | 0 | 175979.33 | 659.48 | 10.95 | 0 | 314.39 | 628093.12 | 6581.68 | 0 | 36157.82 | 33401.69 | 1492.89 | 167032.42 | 1522.11 | 0 | 238.25 | 901.93 | 51.56 | 103347.01 | 1037.39 | 0 | 2280.96 | 16376.89 | 163.76
65 | 1 | 65 | 2.86 | 999 | 0 | 15592 | -2 | 23.82 | 79.5 | 2 | -2 | 1 | -9.2
70 | 1 | 70 | -58.41 | 149.17 | 0 | 25532 | -3 | 23.82 | 70.9 | 3 | -3 | 1 | -14.2
298 | 70.9
298.164 | 80.9
298.3281 | 81.9
298.4921 | 82.6
298.6562 | 80.1
298.8202 | 79.8
298.9843 | 78.2
299.1483 | 75.9
299.3123 | 76.7
299.4764 | 81.5
299.6404 | 81.2
299.8045 | 79.4
299.9685 | 82.5
300.1325 | 79.5
300.2966 | 70.9